## Slide 1
Hydraulique Urbaine
Gestion, Distribution et Assainissement de l'Eau en Milieu Urbain
H2O

## Slide 2
Définition & Objectifs
L'hydraulique urbaine est la branche du génie civil dédiée à la gestion optimisée de l'eau dans les zones urbaines.
Assurer un approvisionnement continu en eau potable de haute qualité.
Collecter et traiter efficacement les eaux usées pour protéger l'environnement.
Maîtriser le ruissellement pluvial pour prévenir les inondations urbaines.
Distribution
Assainissement
Drainage

## Slide 3
Le Cycle Anthropique
Contrairement au cycle naturel, le cycle urbain est une intervention humaine directe pour détourner, utiliser et restituer l'eau au milieu naturel après traitement.
01
Captage
Prélèvement dans les nappes phréatiques ou cours d'eau.
02
Traitement
Potabilisation de l'eau brute selon les normes sanitaires.
03
Distribution
Acheminement vers les usagers via les réseaux.
04
Consommation
Usage domestique, industriel et public.
05
Collecte
Évacuation des eaux usées vers les stations d'épuration.
06
Rejet
Retour de l'eau traitée dans le milieu naturel.

## Slide 4
L'Approvisionnement en Eau Potable
Besoins & Usages
La planification d'un système AEP repose sur l'estimation précise des besoins domestiques, industriels et des services publics (incendie, nettoyage).
Qualité & Santé
L'eau doit répondre à des normes physico-chimiques et bactériologiques strictes. Les procédés de potabilisation garantissent une eau saine pour la population.
Composants du Système
Ouvrages de Captage
Stations de Traitement
Stations de Pompage
Conduites d'Adduction
Dispositifs de Mesure

## Slide 5
Stockage & Distribution
Les réservoirs, tels que les châteaux d'eau, jouent un rôle crucial dans la régulation de la pression et la garantie d'une réserve de sécurité pour la ville.
Architecture des Réseaux
Réseaux Ramifiés
Structure en arbre, économique mais vulnérable : une rupture peut isoler tout un secteur.
Réseaux Maillés
Boucles interconnectées offrant une meilleure fiabilité et une pression homogène.
Matériaux & Composants
Le choix des matériaux dépend de la pression, de la nature du sol et de la durabilité souhaitée.
Fonte Ductile
PVC
PEHD
Acier
Équipements de Contrôle
Vannes de sectionnement, ventouses, stabilisateurs de pression et compteurs sectoriels.

## Slide 6
Collecte & Traitement
L'assainissement protège la santé publique en traitant les eaux avant leur retour au milieu naturel.
Types d'Eaux Usées
Eaux Domestiques
Sanitaires et eaux ménagères (cuisine, salle de bain).
Eaux Industrielles
Souvent prétraitées avant rejet dans le réseau public.
Le Processus en STEP
Physique
Dégrillage, dessablage et déshuilage.
Biologique
Dégradation de la matière organique par des bactéries.
Chimique
Clarification et traitement des phosphates.

## Slide 7
Drainage & Eaux Pluviales
L'imperméabilisation croissante des sols urbains perturbe le cycle naturel, augmentant les risques d'inondation et de pollution des milieux récepteurs.
"Gérer l'eau là où elle tombe pour une ville plus résiliente."
Solutions de Gestion
Réseaux Séparatifs
Canalisations dédiées uniquement aux eaux de pluie pour éviter la saturation des stations d'épuration.
Bassins de Rétention
Ouvrages de stockage temporaire pour réguler les débits de pointe lors d'orages violents.
Techniques Alternatives
Noues végétalisées, chaussées drainantes et toitures stockantes pour favoriser l'infiltration.
Désimperméabilisation
Retour à des sols poreux en milieu urbain pour restaurer les fonctions naturelles du sol.

## Slide 8
Infrastructures & Ouvrages
Maintenance & Diagnostic
La pérennité des réseaux dépend d'une surveillance constante et d'un entretien rigoureux pour éviter les fuites et les obstructions.
Inspections télévisées
Curage préventif
Sectorisation & Télégestion
Ouvrages Clés du Réseau
Stations de Pompage
Assurent le relèvement des eaux dans les zones à faible pente gravitaire.
Regards de Visite
Points d'accès essentiels pour l'inspection et le nettoyage des canalisations.
Déversoirs d'Orage
Dispositifs de sécurité évacuant le surplus d'eau lors de fortes pluies.
Organes de Régulation
Vannes, clapets et compteurs permettant de piloter les flux en temps réel.

## Slide 9
Défis Majeurs
Urbanisation Galopante
Pression accrue sur les ressources et nécessité d'étendre des réseaux déjà vieillissants.
Changement Climatique
Alternance d'épisodes de sécheresse intense et d'inondations pluviales extrêmes.
L'Avenir : Smart Water
Digitalisation des Réseaux
Utilisation de capteurs IoT pour surveiller en temps réel les débits, les pressions et la qualité de l'eau.
Détection de Fuites
Algorithmes d'IA pour localiser précisément les pertes d'eau et optimiser les interventions de maintenance.
Gestion Prédictive
Modélisation hydraulique avancée pour anticiper les besoins et prévenir les défaillances du système.

## Slide 10
Vers une Gestion Durable
L'hydraulique urbaine n'est plus seulement une question d'ingénierie, mais un pilier de la résilience urbaine face aux défis climatiques.
Approche intégrée de la ressource en eau.
Protection active de la biodiversité urbaine.
Innovation technologique et Smart Water.
Merci de votre attention
FIN